# Sjekkliste kanalarbeider ventilasjon

| Kunde: | |
| --- | --- |
| Område/etg Systemnr | | **Prosjekt nr:** |
| Tegningsnr/rev nr |  |
| Prosjektleder |  |
| Dato |  |
| Utførende: |  |
| KS utført av: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beskrivelse | | OK | Nei | Ia Avvik | | | Kommentar |
| 1 | Montasje ihht tegning |  |  |  |  |  | |
| 2 | Tilstrekkelig oppheng |  |  |  |  |  | |
| 3 | Kanaler i vater |  |  |  |  |  | |
| 4 | Hjørner fuget innvendig på firkantkanaler |  |  |  |  |  | |
| 5 | Puntehjørner på kanaler |  |  |  |  |  | |
| 6 | Alle reg. spjeld montert åpne |  |  |  |  |  | |
| 7 | Alle Vav spjeld montert i riktig retning med pil |  |  |  |  |  | |
| 8 | Adkomst til spjeld og motorer |  |  |  |  |  | |
| 9 | Blendet åpne stusser under montasje |  |  |  |  |  | |
| 10 | Blendet åone stusser unde lagring |  |  |  |  |  | |
| 11 | Montert lydfeller med riktig avstand etter VAV spjeld |  |  |  |  |  | |
| 12 | Ryddet og fjernet Overflødig materiell og søppel |  |  |  |  |  | |

OK = Ihht til tegning , IA = Ikke aktuelt

## merknader

Sjekkliste utført av \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dato)

**Nilsen Ventilasjon AS | Industritoppen 1 | 4848 Arendal | Tlf.: 9591 3005**